## Munka1
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Gyakoriság | Anyag egységár | Díj egységre | Súlyozott anyag összesen | Súlyozott díj összesen
GVADÁNYI U.33-39 IRATTÁRI KLÍMA ÉS SZELLŐZÉS
1 | Daikin URURU SARARA (vagy azzal egyenértékű vagy magasabb műszaki tartalommal bíró típus) 1 kültéri 1 beltéri egységgel párásítás/páramentesítés, légtisztítás és friss levegő, valamint hűtés és fűtés biztosítása | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
2 | Beüzemeléshez szükséges szerelési segédanyag (csavar, tipli, szigetelőanyag,stb) | 1 | költség |  |  |  | 0 | 0
3 | EPH jegyzőkönyv | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
4 | Beüzemeléshez szükséges és azt érintő áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 6 | db |  |  |  | 0 | 0
5 | Klímatelepítés anyagdíj csövezéssel 30 méter | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
6 | Munkadíj | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
7 | Munkaterület átadás előtti utolsó takarítása (pipere) | 10 | m2 |  |  |  | 0 | 0
Összesen | [6 empty] | 0 | 0
KŐBÁNYAI ÚT 22 PORTA HELYISÉG KLIMATIZÁLÁSA
8 | Gree Comfort Pro inverter (vagy azzal egyenértékű vagy magasabb műszaki tartalommal bíró típus) 3,5 kW klíma szett fűtésre optimalizált, fűthető csepptálcával. Különálló klíma szifonnal és visszacsapóval szerelt cseppvízelvezetéssel. | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
9 | Beüzemeléshez szükséges és azt érintő homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig | 2 | m2 |  |  |  | 0 | 0
10 | Beüzemeléshez szükséges és azt érintő áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
11 | Beépítés során keletkező csomagolási hulladékok és egyéb törmelékek konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
12 | EPH jegyzőkönyv | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
13 | Klímatelepítés anyagdíj kábelezéssel 12méter | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
14 | Munkadíj | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
15 | Munkaterület átadás előtti utolsó takarítása (pipere) | 5 | m2 |  |  |  | 0 | 0
Összesen | [6 empty] | 0 | 0
NAPFÉNY UTCAI NYUGDÍJASHÁZ TETŐVENTILÁTOR CSERÉJE
16 | Beüzemelés helyén lévő gépek, berendezések bontása, 500 kg/db alatti súly esetén | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
17 | ARFH 355 E4 30 (vagy azzal egyenértékű vagy magasabb műszaki tartalommal bíró) típus tetőventilátor. Vízszintes kifúvású tetőventilátor, max. 40°C elszívott levegő hőmérsékletig | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
18 | Beüzemeléshez szükséges és azt érintő alpintechnológiával végzett munka felára - az elvégzendő feladat mennyiségekből számított normaidő alapján | 1 | óra |  |  |  | 0 | 0
19 | Beüzemeléshez szükséges és azt érintő emelőkosaras autó használata gépkezelői és bérleti díjjal együtt | 1 | óra |  |  |  | 0 | 0
20 | EPH jegyzőkönyv | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
21 | Munkaterület átadás előtti utolsó takarítása (pipere) | 5 | m2 |  |  |  | 0 | 0
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0
Mindösszesen NETTÓ : | [6 empty] | 0 | 0